Danh mục thiết bi trong hệ thống báo cháy đặt sản xuất OEM

(Nhãn hiệu: VGaFAS _ Home Edition, VGaFAS_Building Edition, VGaFAS_Industrial Edition, VGaFAS_Hospitality Edition, VGaFAS_Agriculture Edition).

| STT | Tên sản phẩm | Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu mở rộng | Nhà máy sản xuất | Địa chỉ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cảm biến Khói | - Tích hợp sóng Lora Tần số 920-923 MHz, băng tần phụ từ 921.4MHz-922MHz (tham khảo trong tài liệu RP002-1.0.1 dòng thứ 1374) - Đạt chuẩn kiểm định TCVN 7568 – 18 (dành cho thiết bị Vào/Ra nói chung). - Đạt chuẩn kiểm định TCVN 7568 – 7 (dành cho “đầu cháy khói kiểu điểm sử dụng ánh sáng, ánh sáng tán xạ hoặc ion hóa”). |  |  |  |  |
| 2 | Cảm biến nhiệt | - Tích hợp sóng Lora Tần số 920-923 MHz, băng tần phụ từ 921.4MHz-922MHz (tham khảo trong tài liệu RP002-1.0.1 dòng thứ 1374) - Đạt chuẩn kiểm định TCVN 7568 – 18 (dành cho thiết bị Vào/Ra nói chung). - Đạt chuẩn kiểm định TCVN 7568 – 5 (dành cho “Đầu báo cháy nhiệt kiểu điểm”) |  |  |  |  |
| 3 | Đèn báo động (Có thể tích hợp đèn và còi) | - Tích hợp sóng Lora Tần số 920-923 MHz, băng tần phụ từ 921.4MHz-922MHz (tham khảo trong tài liệu RP002-1.0.1 dòng thứ 1374) - Đạt chuẩn kiểm định TCVN 7568 – 18 |  |  |  | Mục 3,4 và 5 hiện công ty đã và đang thực hiện, nên các thiết bị ở 3 mục này nên định hướng là trao đổi để đặt hàng gia công hay đặt mua hoàn toàn |
| 4 | Còi báo động (Có thể tích hợp đèn còi) | - Tích hợp sóng Lora Tần số 920-923 MHz, băng tần phụ từ 921.4MHz-922MHz (tham khảo trong tài liệu RP002-1.0.1 dòng thứ 1374) - Đạt chuẩn kiểm định TCVN 7568 – 18 |  |  |  |  |
| 5 | Nút bấm trung tâm | - Tích hợp sóng Lora Tần số 920-923 MHz, băng tần phụ từ 921.4MHz-922MHz (tham khảo trong tài liệu RP002-1.0.1 dòng thứ 1374) - Đạt chuẩn kiểm định TCVN 7568 – 18 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |